{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["МРСК Юга"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"МРСК Юга","index":0,"n_rows":484,"n_cols":6,"rows_kept":484,"merged":[[2,0,2,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Приложение"]
[]
["Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»\nпо состоянию на 31.12.2020"]
[]
["№ п/п","Наименование центра питания","Зона обслуживания","Резерв мощности ЦП  по состоянию на 31.12.2020, МВт\nPрез, МВт","Категория электроснаб-жения","Район субъекта РФ"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6]
["Производственное отделение \"Центральные электрические сети\""]
[1,"ПС 110/10 Спортивная ","Левобережная зона г. Ростова-на-Дону",{"v":34.1403,"d":"34.140"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[2,"ПС 110/10 АС-10 ","ст. Грушевская, х. Валовый ",{"v":25.197674,"d":"25.198"},"I, II","г. Новочеркасск"]
[3,"ПС 110/10-10 кВ\nАС-15","г. Аксай, п. Водопадный, ТЦ ИКЕА",{"v":6.567865,"d":"6.568"},"II","Аксайский район"]
[4,"ПС 110/10 кВ АС-6","ст. Старочеркасская, х. Краснодворск ",{"v":3.0081538000000005,"d":"3.008"},"II","Аксайский район"]
[5,"ПС 110/35/10 кВ БГ-1","ст. Багаевская, х. Елкин",{"v":1.1847272999999992,"d":"1.185"},"III","Багаевский район"]
[6,"ПС 35/10 кВ БГ-3","ст. Багаевская, х. Кудинов, х. Верхнеянченков, х. Елкин, х. Федулов, х. Краснодонский, х. Белянин, х. Голые Бугры, п. Дачный",{"v":2.366997,"d":"2.367"},"III","Багаевский район"]
[7,"ПС 35/6 кВ БГ-5","х. Елкин, насосная станция",{"v":2.4133500000000003,"d":"2.413"},"III","Багаевский район"]
[8,"ПС 110/10 кВ БГ-6","х.Карповка, х. Ажинов, х. Калинин, х.Сараи, п. Привольный",{"v":1.1356499999999998,"d":"1.136"},"III","Багаевский район"]
[9,"ПС 110/6-6 кВ БТ-3","г. Батайск, ул. 1-ой Пятилетки, ул. Производственная 6А, ул. Совхозная 12, п. Койсуг",{"v":3.3756454999999987,"d":"3.376"},"II","г. Батайск"]
[10,"ПС 110/35/10/6 В-1 ","п. Весёлый, х. Каракашев",{"v":4.195792000000001,"d":"4.196"},"I, II","Весёловский район"]
[11,"ПС 110/35/10 В-10 ","х. Ленинский",{"v":5.5590493,"d":"5.559"},"III","Весёловский район"]
[12,"ПС 110/10 кВ В-2","х. Спорный, х. Маныч-Балабинка",{"v":1.74126,"d":"1.741"},"III","Весёловский район"]
[13,"ПС 35/10 кВ В-3","п. Весёлый, х. Свобода",{"v":1.8172500000000003,"d":"1.817"},"III","Весёловский район"]
[14,"ПС 35/10 кВ В-4","х. Позднеевка, х. Проциков, х. Верхний Хомутец, х. Красный Кут, х. Красное Знамя, п. Весёлый, х. Малая Западенка",{"v":2.7189000000000005,"d":"2.719"},"III","Весёловский район"]
[15,"ПС 35/10 кВ В-5","п. Весёлый",{"v":0.24555000000000013,"d":"0.246"},"I, II","Весёловский район"]
[16,"ПС 35/10 кВ В-6","х .Рассвет, х. Малая Балабинка, х. Цугейкин, п.Чаканиха",{"v":1.59345,"d":"1.593"},"III","Весёловский район"]
[17,"ПС 35/10 В-7 ","х. Верхнесолёный,  х. Нижнесолёный",{"v":2.9565,"d":"2.957"},"III","Весёловский район"]
[18,"ПС 35/10 кВ В-8","п. Новый, п. Полевой, х. Кирпичный, п. Средний Маныч",{"v":1.9032270000000002,"d":"1.903"},"III","Весёловский район"]
[19,"ПС 35/10 кВ В-9","х. Красный Октябрь, х. Красный Маныч, х. Казачий, х. Прогресс, х. Показатель",{"v":1.3898300000000001,"d":"1.390"},"III","Весёловский район"]
[20,"ПС 110/35/6 ГТП","х. Кадамовка, ст. Кривянская, п. Персиановский",{"v":25.447984499999997,"d":"25.448"},"I, II","г. Новочеркасск"]
[21,"ПС 110/6/6 КС-3","г. Аксай",{"v":10.256826000000006,"d":"10.257"},"II","Аксайский район"]
[22,"ПС 110/10 НГ-4","г. Новочеркасск, насосная станция",{"v":12.462000000000002,"d":"12.462"},"III","г. Новочеркасск"]
[23,"ПС 110/10/6 кВ НГ-5","г. Новочеркасск",{"v":5.7418944000000005,"d":"5.742"},"II","г. Новочеркасск"]
[24,"ПС 110/6 НГ-6","г. Новочеркасск, (промзона ГРЭС)",{"v":4.859250000000001,"d":"4.859"},"III","г. Новочеркасск"]
[25,"ПС 110/6 НГ-8","г. Новочеркасск, насосная 2-го подъема городского водоканала",{"v":4.942950000000001,"d":"4.943"},"II","г. Новочеркасск"]
[26,"ПС 110/35/6 Р-1","г. Ростов-на-Дону, просп. Театральный, пер. Семашко, 29 линия, ул. Красноводская, ул. Социалистическая, ул. Нансена",{"v":4.172088800000003,"d":"4.172"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[27,"ПС 110/10/10 кВ Р-10","г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, просп. Космонавтов, просп. Королева, ул. Орбитальная, ул. Вятская, Темерник",{"v":6.612299999999999,"d":"6.612"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[28,"ПС 110/6-6 кВ Р-12","г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, ул. Красноармейская, ул. Текучева, ТЦ Вавилон",{"v":9.592452,"d":"9.592"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[29,"ПС 35/6 кВ Р-13","г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, ул. Социалистическая, пер. Крепостной, просп. Театральный",{"v":2.7671639999999997,"d":"2.767"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[30,"ПС 35/6 кВ Р-15","г. Ростов на Дону, ул. 26 линия, ул. Ереванская",{"v":2.8551,"d":"2.855"},"I","г. Ростов-на-Дону"]
[31,"ПС 110/6-6 кВ Р-16","г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, ул. Пойменная, ул. 1-я Луговая, ул. 2-я Луговая",{"v":4.6034999999999995,"d":"4.604"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[32,"ПС 110/6-6 Р-17","г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, ул. Страны Советов, ул. Троллейбусная, ул. Менжинского",{"v":8.630400000000002,"d":"8.630"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[33,"ПС 110/10-10 Р-19","г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, ул. Доватора, Филиал ООО \"Пивоваренная компания Балтика\", ул. Зоологическая, просп. Стачки",{"v":6.614427999999998,"d":"6.614"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[34,"ПС 110/35/6 Р-2","г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, ул. 29 линия, ул. Сарьяна, пер. Александровский Спуск, ул. Горсоветская, ул. Буйнакская, ул. Черевичкина",{"v":10.199765499999998,"d":"10.200"},"II","г. Ростов-на-Дону"]
[35,"ПС 110/35/6 Р-22","г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, Богатяновский спуск, ул. Б.Садовая, просп. Буденновский",{"v":18.608873600000003,"d":"18.609"},"III","г. Ростов-на-Дону"]
[36,"ПС 110/6-6 Р-23","г. Ростов-на-Дону, ул. Путевая, просп. 40-летия Победы",{"v":14.7033,"d":"14.703"},"III","г. Ростов-на-Дону"]
[37,"ПС 110/6-6 кВ Р-24","г. Ростов на Дону, пер. Радиаторный, ул. Бодрая, ул. 2-ой Пятилетки, просп. Королева, бульвар Королева",{"v":0.18493200000000046,"d":"0.185"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[38,"ПС 110/10/6 Р-25","г. Ростов-на-Дону, 15-я Линия, 19-я Линия, ул. Береговая, ул. Мясникова, ул. Закруткина",{"v":5.197248,"d":"5.197"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[39,"ПС 110/10/6 Р-26","г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, ул. Таганрогская, ул. Доватора, ул. Малиновского",{"v":19.316900000000004,"d":"19.317"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[40,"ПС 110/10/6 Р-27 ","г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, ул. Красноармейская, ул. Малюгиной, просп. Соколова, пер. Крепостной",{"v":30.312508,"d":"30.313"},"III","г. Ростов-на-Дону"]
[41,"ПС 110/10/6 кВ Р-28","г. Ростов-на-Дону, ул. Батуринская, ул. Магнитогорская, ул. Международная, ул. Тружеников",{"v":14.344574,"d":"14.345"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[42,"ПС 110/10 кВ Р-29","г. Ростов на Дону, Западная промзона, пер. 1-й Машиностроительный",{"v":8.686215,"d":"8.686"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[43,"ПС 110/6/6 Р-3","г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, ул. Пушкинская, ул. Б.Садовая, ул. Социалистическая, ул. Станиславского, просп. Буденовский",{"v":7.934697999999995,"d":"7.935"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[44,"ПС 110/6-6 Р-31","г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, ул. 2-я Луговая, Западный обход ",{"v":6.7433,"d":"6.743"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[45,"ПС 110/10/6 кВ Р-32","г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, пос. Александровка",{"v":5.452560000000001,"d":"5.453"},"II","г. Ростов-на-Дону"]
[46,"ПС 110/10/6 кВ Р-33","г. Ростов-на-Дону,  ул. Нансена, ул. Турмалиновская",{"v":2.5041919999999998,"d":"2.504"},"I","г. Ростов-на-Дону"]
[47,"ПС 110/10-6 Р-35","г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, ул. Пескова, пр. Стачки, ул. 2-ая Краснодарская, просп. Солженицына",{"v":1.5052880000000033,"d":"1.505"},"III","г. Ростов-на-Дону"]
[48,"ПС 110/10/6 Р-37","г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, просп. Театральный, ул. Текучева, 14-я Линия, ст. Ростов-Товарная",{"v":12.568780000000002,"d":"12.569"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[49,"ПС 110/10 кВ Р-38","г. Ростов на Дону, ул. Пескова, мкр. Левенцовский, Сады ",{"v":1.7743500000000003,"d":"1.774"},"II","г. Ростов-на-Дону"]
[50,"ПС 35/10 кВ Р-46","г. Ростов на Дону, ул. Кумженская",{"v":0.26970000000000005,"d":"0.270"},"III","г. Ростов-на-Дону"]
[51,"ПС 110/10/6 Р-5","г. Ростов-на-Дону, Змиевский проезд, ул. Зоологическая, ул. Вавилова, ул. Курская, ул. Нансена, просп. Ленина  ",{"v":6.418283999999999,"d":"6.418"},"I, II","г. Ростов-на-Дону"]
[52,"ПС 110/10-10 кВ Р-6","г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, ул. Оганова",{"v":0.8479999999999986,"d":"0.848"},"II","г. Ростов-на-Дону"]
[53,"ПС 110/35/10 СМ-2 ","ст. Задоно-Кагальницкая, х. Крымский, х. Титов,  с/х потребители",{"v":10.65315,"d":"10.653"},"I, II","Семикаракорский район"]
[54,"ПС 35/6 кВ СМ-10","х. Кирсановка, насосные,  с/х потребители",{"v":1.3485,"d":"1.349"},"III","Семикаракорский район"]
[55,"ПС 35/10 кВ СМ-11","п. Вершинный, х. Бакланники,  с/х потребители",{"v":1.05515,"d":"1.055"},"III","Семикаракорский район"]
[56,"ПС 110/35/6 СМ-3 ","п. Садки, х. Лиманский,  с/х потребители",{"v":6.6540420000000005,"d":"6.654"},"III","Семикаракорский район"]
[57,"ПС 110/10 кВ СМ-4","х. Сусат, х. Костылевка,  с/х потребители",{"v":1.4566500000000002,"d":"1.457"},"III","Семикаракорский район"]
[58,"ПС 35/6 СМ-5","п. Черемухи, Насосная станция НД 2, оросительные системы",{"v":2.9151,"d":"2.915"},"III","Семикаракорский район,\nМартыновский район"]
[59,"ПС 35/10 кВ СМ-6","х. Вислый, х. Большемечетный, х. Маломечетный, п. Зеленая Горка, с/х потребители",{"v":1.0318500000000002,"d":"1.032"},"III","Семикаракорский район"]
[60,"ПС 35/10 кВ СМ-8","х. Шаминка, х. Золотаревка, х. Страхов, х. Павлов, с/х потребители",{"v":0.14312999999999984,"d":"0.143"},"III","Семикаракорский район"]
["Производственное отделение \"Западные электрические сети\""]
[1,"ПС 35/3 Г-1","г. Гуково",{"v":8.1189,"d":"8.119"},"I, II","г. Гуково"]
[2,"ПС 110/35/6 Г-2","г. Гуково",{"v":10.5225,"d":"10.523"},"I, II","г. Гуково"]
[3,"ПС 35/6 кВ Г-3","г. Гуково",{"v":1.3113000000000001,"d":"1.311"},"III","г. Гуково"]
[4,"ПС 110/35/6 Г-4","г. Гуково",{"v":19.853820000000002,"d":"19.854"},"I, II","г. Гуково"]
[5,"ПС 35/6 Г-5","г. Зверево, х. Молаканский, х. Долотинка, х. Большое Зверево",{"v":7.3026,"d":"7.303"},"I","г. Зверево"]
[6,"ПС 35/6 кВ Г-6","г. Зверево, х. Лихой, х. Малое Зверево, х. Калиновка, п. Зеленый Холм, х. Русско-Прохоровский",{"v":2.4376500000000005,"d":"2.438"},"I","Красносулинский район"]
[7,"ПС 35/6 кВ Г-7","х. Украинский, п. Октябрьский, х.Бобров, п. Малый",{"v":1.5171750000000002,"d":"1.517"},"III","Красносулинский район"]
[8,"ПС 110/6 Г-9","шахта Обуховская, пос. Обухов 4",{"v":9.471800000000002,"d":"9.472"},"I","Красносулинский район"]
[9,"ПС 110/35/6 кВ Г-10"," г. Зверево",{"v":0.1336500000000007,"d":"0.134"},"I, II","г. Зверево"]
[10,"ПС 35/6 кВ Г-11"," г. Зверево",{"v":1.6507500000000004,"d":"1.651"},"III","г. Зверево"]
[11,"ПС 110/6-6 Г-13","х. Гуково",{"v":15.317100000000003,"d":"15.317"},"I","Красносулинский район"]
[12,"ПС 110/6 Г-14","х. Чернецов, х. Чекунов, х. Зайцевка, х. Грязновка, х. Божковка, х. Колонка, х. Обухов №7, х. Володарский",{"v":6.1906,"d":"6.191"},"II","Красносулинский район"]
[13,"ПС 110/6-6 Г-15","г. Гуково, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Васецкий,  х. Розы Люксембург",{"v":7.78584,"d":"7.786"},"I","Красносулинский район"]
[14,"ПС 35/6 кВ Г-17","г. Гуково",{"v":0.8649000000000002,"d":"0.865"},"III","г. Гуково"]
[15,"ПС 110/6 кВ Г-18","г. Гуково",{"v":1.24155,"d":"1.242"},"III","г. Гуково"]
[16,"ПС 110/35/6/3 Н-1","г. Новошахтинск",{"v":5.600300000000002,"d":"5.600"},"II"," г. Новошахтинск"]
[17,"ПС 35/6 Н-3","г. Новошахтинск, х. Богненко, х. Черников, х. Петровский",{"v":3.4353,"d":"3.435"},"III"," г. Новошахтинск"]
[18,"ПС 110/35/6 Н-4","г. Новошахтинск",{"v":16.4638275,"d":"16.464"},"II"," г. Новошахтинск"]
[19,"ПС 35/6 кВ Н-5"," г. Новошахтинск",{"v":1.5903,"d":"1.590"},"III"," г. Новошахтинск"]
[20,"ПС 35/6 кВ Н-6","г. Новошахтинск (п. Самбек, х. Ильичёвка, х. Шахтенки)",{"v":0.2724000000000001,"d":"0.272"},"III"," г. Новошахтинск"]
[21,"ПС 35/3 кВ Н-7"," г. Новошахтинск",{"v":1.3485,"d":"1.349"},"I, II"," г. Новошахтинск"]
[22,"ПС 110/35/6 Н-8","п. Соколовка",{"v":4.1997,"d":"4.200"},"I, II"," г. Новошахтинск"]
[23,"ПС 110/35/10 кВ Н-9","сл. Родионово-Несветайская, х. Веселый, х. Новоегоровка, х. Греково-Балка, х. Дарьевка, х. Павленков, х. Новотроицкий, х. Поповка, х. Большой Должик, х. Авилов, х. Калиновка, сл. Кутейниково",{"v":1.4938605000000011,"d":"1.494"},"I, II","Родионово-Несветайский район"]
[24,"ПС 35/10 Н-10","сл. Барило-Крепинская",{"v":3.9060000000000006,"d":"3.906"},"III","Родионово-Несветайский район"]
[25,"ПС 110/10 Н-13","х. Алексеевка, х. Шевченко, х. Верхний",{"v":5.6392500000000005,"d":"5.639"},"III","Октябрьский район"]
[26,"ПС 110/35/10 Н-15","сл. Барило-Крепинская, х. Атамано-Власовка, х. Балабино-Русский, х. Маяки, х. Тельман, х. Бунаки, с. Плато-Ивановка, х. Золотаревка, сл. Аграфеновка",{"v":7.906062299999999,"d":"7.906"},"III","Родионово-Несветайский район"]
[27,"ПС 110/10 Н-16"," г. Новошахтинск",{"v":3.6595500000000003,"d":"3.660"},"III","г. Новошахтинск"]
[28,"ПС 110/35/10 Н-17","сл. Большекрепинская, х. Чистополье, х. Греково-Ульяновка, с. Каршено-Анненка, х. Почтовый Яр, х. Новая Украинка, х. Папчино, х. Выдел",{"v":12.125250000000001,"d":"12.125"},"III","Родионово-Несветайский район"]
[29,"ПС 35/10 кВ Н-19"," х. Волошино, х. Юдино, х. Ивановка, х. Курлаки, х. Глинки, с. Генеральское",{"v":1.117985,"d":"1.118"},"III","Родионово-Несветайский район"]
[30,"ПС 110/10 кВ Н-21","х. Болдыревка, х. Бурбуки, х. Таврический N 20, х. Нижнесоленый, х. Краснознаменка",{"v":2.0833500000000003,"d":"2.083"},"III","Родионово-Несветайский район"]
[31,"ПС 35/10 Н-22","х. Тимский, х. Нагорно-Тузловка, х. Филинский, сл. Алексеево-Тузловка, х. Новопрохоровка",2.199,"III","Родионово-Несветайский район"]
[32,"ПС 35/10 Н-23"," х. Гребцово, х. Кирбитово",{"v":2.14365,"d":"2.144"},"III","Родионово-Несветайский район"]
[33,"ПС 110/35/6 С-2","п. Раково, п. Первомайский, п. Пригородный, п. Черевково, х. Клевцов, х. Пушкино, п. Пролетарка, х. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз",{"v":1.7452920000000003,"d":"1.745"},"II","Красносулинский район"]
[34,"ПС 110/10 С-5","ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка",{"v":3.9532755000000006,"d":"3.953"},"II","Красносулинский район"]
[35,"ПС 110/6 С-6","х. Садки, х. Дудкино, х. Правда",{"v":2.9373900000000006,"d":"2.937"},"III","Красносулинский район"]
[36,"ПС 110/10 С-7","п. Несветай ГРЭС",{"v":3.8402500000000006,"d":"3.840"},"III","Красносулинский район"]
[37,"ПС 35/10 кВ С-11","с. Киселево, х. Первомайский, х. Коминтерн, х. Закордонный, с. Ребриковка, с. Павловка ",{"v":1.5435,"d":"1.544"},"III","Красносулинский район"]
[38,"ПС 35/3 Ш-3","г. Шахты",{"v":2.9202,"d":"2.920"},"III","г. Шахты"]
[39,"ПС 35/10/3 кВ Ш-4","г. Шахты",{"v":0.5914000000000007,"d":"0.591"},"I, II","г. Шахты"]
[40,"ПС 110/10 Ш-6","г. Шахты",{"v":48.22812000000001,"d":"48.228"},"I, II","г. Шахты"]
[41,"ПС 110/35/6 Ш-8","г. Шахты",{"v":9.653400000000001,"d":"9.653"},"II","г. Шахты"]
[42,"ПС 110/35/27/10 кВ\nШ-14","рп. Усть-Донецкий, х. Ещеулов, х. Крымский, х. Апаринский, х. Бронницкий",{"v":2.4514125,"d":"2.451"},"II","Усть-Донецкий район"]
[43,"ПС 35/10 кВ Ш-18","х. Евсеевский, х. Мостовой, х. Кривая Лука, ст. Верхнекундрюченская, х. Тереховский, х. Топилин, п. Равнинный",{"v":1.5555750000000002,"d":"1.556"},"III","Усть-Донецкий район"]
[44,"ПС 35/6 кВ Ш-20","х. Табунщиково, п. Рябиновка, х. Атюхта, х. Гривенный, х. Почтовый, х. Новая Бахмутовка, х. Верхняя Кадамовка, х. Киреевка, п. Новокадамово",{"v":0.9222750000000001,"d":"0.922"},"I","Красносулинский район"]
[45,"ПС 35/6 Ш-22","г. Шахты",{"v":3.8920500000000007,"d":"3.892"},"III","г. Шахты"]
[46,"ПС 35/10 кВ Ш-26","ст. Усть-Быстрянская, п. Огиб",{"v":1.2426000000000001,"d":"1.243"},"III","Усть-Донецкий район"]
[47,"ПС 35/10 кВ Ш-27","х. Маркин, х. Костиково",{"v":1.9333500000000003,"d":"1.933"},"II","Октябрьский район"]
[48,"ПС 35/10 кВ Ш-31","п. Нижнедонской, п. Новощербаков, х. Первомайский, х. Озерки, х. Николаевка",{"v":1.8748500000000001,"d":"1.875"},"III","Октябрьский район"]
[49,"ПС 35/10 кВ Ш-32","х. Чумаковский, х. Бородино, х. Черни, ст. Нижнекундрюченская, х.Листопадов ",{"v":1.7346000000000001,"d":"1.735"},"II","Усть-Донецкий район"]
[50,"ПС 35/6 Ш-33","х. Костиков",{"v":4.77555,"d":"4.776"},"I, II","Октябрьский район"]
[51,"ПС 110/35/10 Ш-34","ст. Мелиховская, ст. Раздорская, х. Пухляковский, х. Исаевский, п. Керчикский ",{"v":3.117192300000002,"d":"3.117"},"I, II","Усть-Донецкий район"]
[52,"ПС 110/35/10 Ш-35","х. Маркин, п. Новозарянский   ",{"v":14.40417,"d":"14.404"},"I","Октябрьский район"]
[53,"ПС 110/10 кВ Ш-36","х. Керчик-Савров, п. Залужный, х. Весёлая Бахмутовка, п. Атлантово, п. Мокрый Лог, х. Коммуна, х. Мокрый Керчик",{"v":1.45935,"d":"1.459"},"III","Октябрьский район"]
[54,"ПС 110/10 кВ Ш-37","х. Виноградный, х. Ольховский, х. Каныгин,",{"v":1.85295,"d":"1.853"},"III","Усть-Донецкий район"]
[55,"ПС 110/10 кВ Ш-38"," п. Новоперсиановка",{"v":0.07334999999999979,"d":"0.073"},"III","Октябрьский район"]
[56,"ПС 35/6 кВ Ш-40","п. Донской, ст. Кривянская, ст. Заплавская",{"v":3.01095,"d":"3.011"},"I, II","Октябрьский район"]
[57,"ПС 35/6 кВ Ш-41"," ст. Бессергеневская, х. Калинин, ст. Заплавская",{"v":0.5990470000000002,"d":"0.599"},"III","Октябрьский район"]
[58,"ПС 110/6 Ш-43","ст. Кривянская",{"v":4.3821,"d":"4.382"},"III","Октябрьский район"]
[59,"ПС 110/35/6 Ш-44","г. Новошахтинск п. Юбилейный, ООО \"Завод \"ТЕХНО\" Красносулинский район",{"v":6.816100000000003,"d":"6.816"},"III","Октябрьский район"]
[60,"ПС 110/6 Ш-46","г. Шахты",4.557,"I, II","г. Шахты"]
[61,"ПС 110/10 кВ Ш-47","х. Дубрава, х. Бугры, ст-ца Кочетовская, х. Старая Станица",{"v":8.408100000000001,"d":"8.408"},"II","Усть-Донецкий район;\nСемикаракорский район"]
[62,"ПС 35/10 Ш-48","х. Ягодинка, х. Красный Луч, п. Заозерье, п. Заречный",{"v":5.44545,"d":"5.445"},"III","Октябрьский район"]
[63,"ПС 110/10 Ш-49","г. Шахты",{"v":8.016600000000002,"d":"8.017"},"III","г. Шахты"]
["Производственное отделение \"Восточные электрические сети\""]
[1,"ПС 110/35/6 Обливная","х. Лесной, х. Крутоярский",{"v":4.115965800000001,"d":"4.116"},"III","Мартыновский район"]
[2,"ПС 110/35/10 Василевская","п. Красный Кут, п. Зимовники, х. Ильичев",{"v":5.291400000000001,"d":"5.291"},"III","Зимовниковский район"]
[3,"ПС 110/35/6 Добровольская","г. Волгодонск",13.113,"I, II","г. Волгодонск"]
[4,"ПС 110/35/6 Северный Портал","х. Малая Мартыновка, п. Нагорный, п. Южный, п. Восход",{"v":4.749750000000001,"d":"4.750"},"III","Мартыновский район"]
[5,"ПС 110/6 НС-1","х. Братский",{"v":9.2859,"d":"9.286"},"III","Мартыновский район"]
[6,"ПС 110/6 НС-2","Насосная станция № 2, х. Петухов, х. Серебряки, х. Веселый Гай",{"v":5.68245,"d":"5.682"},"III","Зимовниковский район"]
[7,"ПС 110/10 Приволенская","п. Приволенский",2.862,"III","Ремонтненский район"]
[8,"ПС 110/10 кВ Глубокинская","х. Котов, х. Глубокий, х. Плотников, х. Владимировский",{"v":1.808913,"d":"1.809"},"III","Зимовниковский район"]
[9,"ПС 110/35/10 Большовская","х. Морозов, МТФ",{"v":3.8191349999999997,"d":"3.819"},"III","Волгодонской район"]
[10,"ПС 110/10 Конзаводская","х. Сальский, х. Камышев, х. Крылов, х. Погорелов",{"v":1.99815,"d":"1.998"},"III","Зимовниковский район"]
[11,"ПС 110/35/10 кВ Константиновская","г. Константиновск, х. Михайловский",{"v":4.56189,"d":"4.562"},"II","Константиновский район"]
[12,"ПС 110/35/10 Заветинская","с. Заветное, с. Кичкино",{"v":2.2434429,"d":"2.243"},"III","Заветинский район"]
[13,"ПС 110/10 Дружба","х. Ульяновка, Центральная усадьба, х. Русско-Садовский",{"v":5.784750000000001,"d":"5.785"},"III","Зимовниковский район"]
[14,"ПС 110/35/10 Мартыновская","х. Рубашкин, х. Кривой Лиман, сл. Большая Мартыновка ",{"v":3.9444936000000004,"d":"3.944"},"III","Мартыновский район"]
[15,"ПС 110/35/10 Хуторская","с. Бурульское, х. Прасковейский, х. Донцов, х. Хуторской",{"v":4.7444265,"d":"4.744"},"III","Зимовниковский район"]
[16,"ПС 110/35/6 НС-9","Насосная станция №9  х. Калинин",{"v":12.897255000000001,"d":"12.897"},"III","Волгодонской район"]
[17,"ПС 110/35/10 Дубенцовская","Дубенцы, х. Левобережный",{"v":7.4097195,"d":"7.410"},"III","Волгодонской район"]
[18,"ПС 110/35/6 НС-3","НС-3, БК НС-6",{"v":6.82356,"d":"6.824"},"III","Дубовский район"]
[19,"ПС 110/6 НС-6","Насосная станция № 6  х. Камышев",{"v":6.15195,"d":"6.152"},"III","Зимовниковский район"]
[20,"ПС 110/35/10 кВ Комаровская","сл. Большая Орловка, х. Долгий, х. Комаров, п. Крутобережный",{"v":2.3261249999999998,"d":"2.326"},"III","Мартыновский район"]
[21,"ПС 110/10/6 Октябрьская","х. Типчаков, х. Московский, х. Новый",{"v":5.84265,"d":"5.843"},"III","Мартыновский район"]
[22,"ПС 110/10 Большеремонтненская","с. Большое Ремонтное",{"v":2.18325,"d":"2.183"},"III","Ремонтненский район"]
[23,"ПС 110/35/10 Ремонтненская","с. Большое Ремонтное, с. Ремонтное, с. Валуевка",{"v":2.0770800000000005,"d":"2.077"},"III","Ремонтненский район"]
[24,"ПС 110/35/10 Дубовская","х. Бадьянов, с. Дубовское, х. Романов",{"v":6.54405,"d":"6.544"},"III","Дубовский район"]
[25,"ПС 110/10 Денисовская","х. Денисовский, х. Вербечки",{"v":2.1228000000000002,"d":"2.123"},"III","Ремонтненский район"]
[26,"ПС 110/10 Богородская","с. Богородское",{"v":2.24145,"d":"2.241"},"III","Ремонтненский район"]
[27,"ПС 110/35/10 КГУ","х. Ведерников, х. Камышный",{"v":4.223943,"d":"4.224"},"III","Константиновский район"]
[28,"ПС 110/10 ВдПТФ","п. Солнечный, п. Мокросоленый, х. Лесоводск",{"v":9.1221,"d":"9.122"},"I","Волгодонской район"]
[29,"ПС 110/10 кВ Искра","х. Паршиков, п. Синий Курган ",{"v":1.97045,"d":"1.970"},"III","Цимлянский район"]
[30,"ПС 110/35/10 Шебалинская","х. Крылов, х. Победа, х. Шебалин",{"v":5.5297665,"d":"5.530"},"III","Заветинский район"]
[31,"ПС 110/10 кВ Несмеяновская","х. Новоселовка, х. Крепянка, х. Красноармейский, х.Малоорловский",{"v":1.45365,"d":"1.454"},"III","Мартыновский район"]
[32,"ПС 110/10 Вербовая","х. Вербовый Лог, х. Минаев, х. Назаров",{"v":2.0793,"d":"2.079"},"III","Дубовский район"]
[33,"ПС 110/35/10 Харьковская","х. Харьковский, х. Иловайский, х. Калинин",{"v":9.165750000000001,"d":"9.166"},"III","Зимовниковский район"]
[34,"ПС 110/10 Малая Лучка","ст. Малая Лучка, х .Альдабульский, х. Кривский",{"v":2.20725,"d":"2.207"},"III","Дубовский район"]
[35,"ПС 110/35/10 Овцевод","п. Тихий Лиман",{"v":9.02025,"d":"9.020"},"III","Ремонтненский район"]
[36,"ПС 110/6 Харсеевская","Управление развития систем водоснабжения (УРСВ), Волгодонское межрайонное управление оросительных систем (ВМУОС)",{"v":6.142650000000001,"d":"6.143"},"III","Дубовский район"]
[37,"ПС 110/10/6 Жуковская","ст. Жуковская, х. Бакланов, х. Подгорный, х. Овчинников, х. Харсеев",{"v":5.131950000000001,"d":"5.132"},"III","Дубовский район"]
[38,"ПС 110/35/10 Черкассы","х. Черкасский, ст. Маркинская, х. Бедняк, х. Правда",{"v":7.011765000000001,"d":"7.012"},"III","Цимлянский район"]
[39,"ПС 110/10 Наримановская","х. Марченков, х. Нариманов, х. Малоречинский",{"v":5.91495,"d":"5.915"},"III","Зимовниковский район"]
[40,"ПС 110/35/10 Стычная","п. Стычной, х. Вифлянцев",{"v":9.3414,"d":"9.341"},"III","Константиновский район"]
[41,"ПС 35/6 НС-8","п. Сибирьковый",{"v":6.049650000000001,"d":"6.050"},"III","Волгодонской район"]
[42,"ПС 35/6 НС-4","ст. Кутейниковская",{"v":5.1012,"d":"5.101"},"III","Зимовниковский район"]
[43,"ПС 35/6 НС-5","Насосная станция № 5 ст. Кутейниковская ",{"v":3.1248,"d":"3.125"},"III","Зимовниковский район"]
[44,"ПС 35/10 кВ Первомайская","с. Первомайское",{"v":1.2855,"d":"1.286"},"III","Ремонтненский район"]
[45,"ПС 35/6 НС-12","х. Семенкин",{"v":3.7404000000000006,"d":"3.740"},"III","Волгодонской район"]
[46,"ПС 35/10 кВ Андреевская","ст. Андреевская, х. Кудинов, х. Калинин, х. Яблочный",{"v":0.9614999999999999,"d":"0.962"},"III","Дубовский район"]
[47,"ПС 35/10 кВ Потапенковская","х. Потапенко",{"v":1.3845,"d":"1.385"},"III","Заветинский район"]
[48,"ПС 35/6 Потаповская","х. Потапов, х. Степной, ст. Каргальская",{"v":2.5202180000000003,"d":"2.520"},"III","Волгодонской район"]
[49,"ПС 35/10 кВ Н-Журавская","х. Нижнежуравский, х. Хрящевский",{"v":1.9288500000000002,"d":"1.929"},"II","Константиновский район"]
[50,"ПС 35/10 кВ Почтовская","х. Нижнекалинов, х. Базки, х.Верхнепотапов, х. Почтовый",{"v":0.8128500000000001,"d":"0.813"},"III","Константиновский район"]
[51,"ПС 35/10 кВ Рябичевская","х. Рябичев, х. Холодный",{"v":0.4775399999999999,"d":"0.478"},"III","Волгодонской район"]
[52,"ПС 35/10 кВ Присальская","х. Присальский",{"v":1.2852,"d":"1.285"},"III","Дубовский район"]
[53,"ПС 35/10 Железнодорожная","х. Королев, х. Донской, с. Дубовское",{"v":3.4446000000000003,"d":"3.445"},"III","Дубовский район"]
[54,"ПС 35/10 кВ Виноградная","п. Виноградный, п. Прогресс, п. Победа",{"v":1.5643860000000003,"d":"1.564"},"III","Волгодонской район"]
[55,"ПС 35/10 кВ Белянская","х. Белянский, х. Суворов, х. Ермилов",{"v":1.9390500000000002,"d":"1.939"},"III","Константиновский район"]
[56,"ПС 35/10 кВ Гашунская","п. Байков, п. Ергени, п. Полынный, п. Большая Поляна, х. Мацинин",{"v":1.1625,"d":"1.163"},"III","Зимовниковский район"]
[57,"ПС 35/10 Краснопартизанская","п. Краснопартизанский, с. Заповедное",{"v":2.23665,"d":"2.237"},"III","Ремонтненский район"]
[58,"ПС 35/10 кВ Рассвет","п. Абрикосовый, п. Малая Горка ",{"v":1.9514220000000002,"d":"1.951"},"III","Мартыновский район"]
[59,"ПС 35/10 кВ Подгорненская","с. Подгорное, х. Цветной, х. Веселый, с. Гашун",{"v":1.1331,"d":"1.133"},"III","Ремонтненский район"]
[60,"ПС 35/10 кВ Мариинская","ст. Мариинская, х. Правда",{"v":1.1532,"d":"1.153"},"III","Константиновский район"]
[61,"ПС 35/10 Рыбхоз","ОАО \"Николаевский рыбхоз\", ИП Измалков",{"v":2.19945,"d":"2.199"},"III","Константиновский район"]
[62,"ПС 35/10 кВ Антоновская","х. Антонов, ст. Терновская, ст. Калининская",{"v":1.4373300000000002,"d":"1.437"},"II","Цимлянский район"]
[63,"ПС 35/10 кВ Богоявленская","ст. Богоявленовская, х. Упраздно-Кагальницкий",{"v":1.7644500000000003,"d":"1.764"},"III","Константиновский район"]
[64,"ПС 35/10 кВ Отары","х. Савдя, х. Мамонкин, х. Колесов",{"v":1.1577000000000002,"d":"1.158"},"III","Заветинский район"]
[65,"ПС 35/6 кВ НГУ","ст. Николаевская",1.488,"III","Константиновский район"]
[66,"ПС 35/10 кВ Комиссаровская","х. Сиротский, х. Лопатин, х. Тюльпанский, х. Снежный, х. Советский",{"v":1.62725,"d":"1.627"},"III","Дубовский район"]
[67,"ПС 35/10 Киселевская","с. Киселевка, х. Лобов",{"v":3.527985,"d":"3.528"},"III","Заветинский район"]
[68,"ПС 35/10 кВ Улановская","п. Красностепной, п. Уланский, х. Поверенный ",{"v":1.1892,"d":"1.189"},"III","Зимовниковский район"]
[69,"ПС 35/10 Никольская","х. Фрунзе, х. Никольский",{"v":3.6485850000000006,"d":"3.649"},"III","Заветинский район"]
[70,"ПС 35/10 кВ Савельевская"," х. Гапкин, х. Савельев, х. Лисичкин",{"v":1.82982,"d":"1.830"},"III","Константиновский район"]
[71,"ПС 35/10 Н-Кировская","х. Нововеселый, х. Савоськин, х. Курячий",{"v":2.1282,"d":"2.128"},"III","Зимовниковский район"]
[72,"ПС 35/6 кВ НС-13","х. Сухая Балка",{"v":1.10295,"d":"1.103"},"III","Волгодонской район"]
[73,"ПС 35/6 Степная","КХ \"Труд\"",{"v":3.8781000000000003,"d":"3.878"},"III","Мартыновский район"]
[74,"ПС 35/6 НС-15","х. Калинин",{"v":3.7956,"d":"3.796"},"III","Волгодонской район"]
[75,"ПС 35/6 НС-10","Насосная станция №10 и №14 п. Сибирьковый",{"v":6.13815,"d":"6.138"},"III","Волгодонской район"]
[76,"ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская","ст. Новоцимлянская, х. Богатырев, х. Карповский, п. Линьки",{"v":1.11756,"d":"1.118"},"III","Цимлянский район"]
[77,"ПС 35/10 кВ Эркетиновская"," ст. Эркетиновская, х. Новосальский, х. Кут-Кудинов,",{"v":1.5366,"d":"1.537"},"III","Дубовский район"]
[78,"ПС 35/10 Валуевская","с. Валуевка, х. Вольный",{"v":2.1763500000000002,"d":"2.176"},"III","Ремонтненский район"]
[79,"ПС 35/10 Кичкинская","х. Андреев, Центральная усадьба",{"v":2.09385,"d":"2.094"},"III","Заветинский район"]
[80,"ПС 35/10 Кормовая","с. Кормовое, п. Садовый",{"v":2.1250500000000003,"d":"2.125"},"III","Волгодонской район"]
[81,"ПС 35/10 Николаевская","ст. Николаевская",{"v":2.5174650000000005,"d":"2.517"},"III","Константиновский район"]
[82,"ПС 35/10 Фоминская","ст. Южная, х. Алексеев, х. Фомин",{"v":2.077146,"d":"2.077"},"III","Заветинский район"]
[83,"ПС 35/10 Руно","с. Тюльпаны, х. Золотое Руно, п. Высокий, фермерские хозяйства",{"v":2.19735,"d":"2.197"},"III","Заветинский район"]
[84,"ПС 35/10 кВ Рисовая","х. Новосадковский, х. Миронов",1.158,"III","Мартыновский район"]
[85,"ПС 35/10 кВ Скиба","п. Мокрый Гашун, х. Секретев ",{"v":2.0193000000000003,"d":"2.019"},"III","Зимовниковский район"]
[86,"ПС 35/10 Мирная","х. Мирный",{"v":3.670875,"d":"3.671"},"III","Дубовский район"]
[87,"ПС 35/10 Семичная","х. Ленина, х. Семичный",{"v":2.1763500000000002,"d":"2.176"},"III","Дубовский район"]
[88,"ПС 35/10 Федосеевская","х. Сукта, х. Воротилов, Центральная усадьба",{"v":3.4644000000000004,"d":"3.464"},"III","Заветинский район"]
[89,"ПС 35/10/6 кВ Донская","п. Свобода",{"v":1.00029,"d":"1.000"},"III","Волгодонской район"]
[90,"ПС 35/6 ГНС","Рыбколхоз \"Луч\", гидронасосная станция",{"v":2.3203500000000004,"d":"2.320"},"III","Константиновский район"]
[91,"ПС 35/10 кВ Киевская","с. Киевка, х. Раздольный",{"v":2.04675,"d":"2.047"},"III","Ремонтненский район"]
[92,"ПС 35/10 Крюковская","х. Холмистый, х. Крюков, х. Трофимов, х. Кременской",{"v":2.22915,"d":"2.229"},"III","Константиновский район"]
[93,"ПС 35/10 Гуреевская","х. Гуреев",{"v":2.07405,"d":"2.074"},"III","Дубовский район"]
["Производственное отделение \"Южные электрические сети\""]
[1,"ПС 35/10 кВ Е-1","ст-ца Егорлыкская",{"v":1.51305,"d":"1.513"},"III","Егорлыкский район"]
[2,"ПС 35/10 Е-11","х. Прогресс, х. Изобильный, х. Зеркальный",{"v":2.16105,"d":"2.161"},"III","Егорлыкский район"]
[3,"ПС 35/10 кВ Е-4","х. Кугейский, х. Ильинский, х. Гирин",{"v":1.9525500000000002,"d":"1.953"},"III","Егорлыкский район"]
[4,"ПС 35/10 Е-5","х. Калмыков, х. Дудукалов, х. Новая Деревня, х. Объеденённый, х. Терновский",{"v":3.3162840000000005,"d":"3.316"},"III","Егорлыкский район"]
[5,"ПС 35/10 Е-6","х. Кавалерский, х. Шаумяновский, Водовод ",{"v":2.6876265000000004,"d":"2.688"},"III","Егорлыкский район"]
[6,"ПС 35/10 кВ Е-7","х. Таганрогский, х. Войнов, х. Украинский, х. Прощальный, х. Рясной, х. Репяховка, х.Балабанов",{"v":1.856541,"d":"1.857"},"III","Егорлыкский район"]
[7,"ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская","ст. Егорлыкская  (СМЭС Донэнерго, ЕГКС, СКЖД)",{"v":1.5821475000000007,"d":"1.582"},"I, II","Егорлыкский район"]
[8,"ПС 110/35/10 Роговская","ст. Новороговская, х. Матросский, п. Роговский",{"v":6.259576350000001,"d":"6.260"},"III","Егорлыкский район"]
[9,"ПС 110/35/10 Балкогрузская","х. Мирный, х. Тавричанка, х. Гайдомачка, х. Балко-Грузский, х. Советский",{"v":4.941387,"d":"4.941"},"III","Егорлыкский район"]
[10,"ПС 35/10 кВ Е-3","ст. Егорлыкская, Военный городок",{"v":1.19505,"d":"1.195"},"III","Егорлыкский район"]
[11,"ПС 35/10 кВ А-13","с. Елизаветовка",{"v":1.49655,"d":"1.497"},"III","Азовский район"]
[12,"ПС 35/10 кВ А-15","х. Марков, х. Мечетка, х. Полтава 2-я",{"v":1.6741500000000002,"d":"1.674"},"III","Азовский район"]
[13,"ПС 35/10 кВ А-16","п. Новомирский, п. Солнечный, х. Калиновка, п. Новый",{"v":1.5505500000000003,"d":"1.551"},"III","Азовский район"]
[14,"ПС 35/10 кВ А-17","с. Круглое, с. Стефанидинодар",{"v":0.7618500000000001,"d":"0.762"},"III","Азовский район"]
[15,"ПС 110/6 А-25","г. Азов (Водозабор)",{"v":6.789000000000001,"d":"6.789"},"III","г. Азов"]
[16,"ПС 110/10-10 кВ А-26","с. Кулешовка, з-д Кока-Кола",{"v":14.135387,"d":"14.135"},"II","Азовский район"]
[17,"ПС 110/35/10 А-31","с. Пешково, х.Займо-Обрыв",{"v":4.791624000000001,"d":"4.792"},"III","Азовский район"]
[18,"ПС 110/35/10 А-32","х. Христичево, х. Нижняя Козинка, с. Александровка",{"v":5.38149,"d":"5.381"},"III","Азовский район"]
[19,"ПС 35/10 кВ А-6","с. Маргаритово, х. Чумбур-Коса, х. Юшкин, с. Новомаргаритово, п. Знаменка",{"v":0.5071500000000001,"d":"0.507"},"III","Азовский район"]
[20,"ПС 35/10 А-7","Резерв СН ПС А-30, с. Кугей",{"v":2.10645,"d":"2.106"},"III","Азовский район"]
[21,"ПС 35/10 кВ А-8","с. Семибалки, х. Ровный",{"v":1.45815,"d":"1.458"},"III","Азовский район"]
[22,"ПС 110/10/6 кВ НС-1","п. Овощной, х. Шмат, с. Кулешовка",{"v":1.9261000000000004,"d":"1.926"},"III","Азовский район"]
[23,"ПС 110/10/6 НС-2","п. Тимирязевский",{"v":7.795850000000001,"d":"7.796"},"III","Азовский район"]
[24,"ПС 110/35/10/6 НС-3","Насосная станция № 3, х. Песчаный, х. Еремеевка, с. Васильево-Петровское, х. Зеленый Мыс",{"v":10.831800000000001,"d":"10.832"},"III","Азовский район"]
[25,"ПС 35/6 кВ НС-4","ст. Кутейниковская",{"v":1.5624,"d":"1.562"},"III","Азовский район"]
[26,"ПС 35/6 кВ НС-5-1","Насосная станция  № 5-1",{"v":0.46035000000000015,"d":"0.460"},"III","Азовский район"]
[27,"ПС 35/6 НС-5-2","Насосная станция № 5-2",{"v":3.3294,"d":"3.329"},"III","Азовский район"]
[28,"ПС 35/10 НС-5-3","Насосная станция № 5-3",{"v":1.7577,"d":"1.758"},"III","Азовский район"]
[29,"ПС 35/6 кВ НС-7-3","Насосная станция № 7-3",{"v":1.73445,"d":"1.734"},"III","Азовский район"]
[30,"ПС 110/35/10 кВ Самарская","с. Самарское, х. Победа",{"v":0.39308999999999866,"d":"0.393"},"III","Азовский район"]
[31,"ПС 110/10 кВ А-12","с. Кулешовка",{"v":13.554300000000001,"d":"13.554"},"III","Азовский район"]
[32,"ПС 35/10 кВ А-5","с. Отрадовка, х. Сонино, х. Григорьевка",{"v":0.9619350000000002,"d":"0.962"},"III","Азовский район"]
[33,"ПС 110/10 ЗР-10","г. Зерноград, п. ОПХ Эксперементальное, п. Шоссейный, п. Сорговый, х. Каменка",{"v":4.942050000000001,"d":"4.942"},"III","Зерноградский район"]
[34,"ПС 35/10 ЗР-11","с. Новоивановка, с. Ленинка, с. Октябрьское, х. Бакинский, х. Заречный",{"v":2.232144,"d":"2.232"},"III","Зерноградский район"]
[35,"ПС 35/10 ЗР-13","х. Заполосный",{"v":3.6242940000000003,"d":"3.624"},"III","Зерноградский район"]
[36,"ПС 110/35/10 ЗР-14","х. Гуляй-Борисовка, х. Светлоречное, х. Вишневый, х. Водино",{"v":6.9766806,"d":"6.977"},"III","Зерноградский район"]
[37,"ПС 110/10 ЗР-15","п. ОПХ Эксперементальный, п. Шоссейный, п. Каменка, п. Сорговый, г. Зерноград-Плодопитомник",{"v":4.9159500000000005,"d":"4.916"},"III","Зерноградский район"]
[38,"ПС 35/10 ЗР-16","х. Россошка",{"v":3.4314000000000004,"d":"3.431"},"III","Зерноградский район"]
[39,"ПС 35/10 кВ ЗР-17","х. Голубовка, х. Красная Звезда, х. Краснюков, х. Чернышевка",{"v":1.4013,"d":"1.401"},"III","Зерноградский район"]
[40,"ПС 35/10 кВ ЗР-18","г. Зерноград, п. Эксперементальный, п. Шоссейный, п. Сорговый",{"v":2.2479,"d":"2.248"},"III","Зерноградский район"]
[41,"ПС 35/10 ЗР-19","п. Сорговый, п. Осокино, п. Малый Лог, х. Булочкин, х. Верхние Хороли, х. Средние Хороли",{"v":2.2645500000000003,"d":"2.265"},"III","Зерноградский район"]
[42,"ПС 110/10 ЗР-3","ст. Мечетинская",{"v":4.96995,"d":"4.970"},"III","Зерноградский район"]
[43,"ПС 35/10 кВ ЗР-5","х. Новоалександровский, х. Гуляй-Борисовка, х. Ириновка, х. Новая Поляна, п. Займище, х. Кугоейский, х. Большие Эльбуздовские, п. Нижнекугоейский, х. 1-ый Россошинский, х. 2-ой Россошинский",{"v":1.7569800000000004,"d":"1.757"},"III","Зерноградский район"]
[44,"ПС 35/10 ЗР-6","х. Чернышевка, х. Лободин, х. Целинный, п. Новостройка, х. Голубовка",{"v":3.1904970000000006,"d":"3.190"},"III","Зерноградский район"]
[45,"ПС 35/10 ЗР-7","х. Путь Правды, х. Краснюков, х. Голубовка, х. Красная Звезда",{"v":2.8005000000000004,"d":"2.801"},"III","Зерноградский район"]
[46,"ПС 35/10 ЗР-8","п. Донской, ст. Мечетинская, х. Клюев, х. Новокузнецовка, х. Красноглинский, х. Попов, х. Большая Таловая, х. Пятая Сотня",{"v":2.8563,"d":"2.856"},"III","Зерноградский район"]
[47,"ПС 35/10 ЗР-9","ст. Мечетинская, п. Донской",{"v":2.2971000000000004,"d":"2.297"},"III","Зерноградский район"]
[48,"ПС 110/10 Манычская","п. Сорговый, п. Осокино, п. Малый Лог, х. Булочкин, х. Верхние Хороли, х. Средние Хороли",{"v":5.45883,"d":"5.459"},"III","Зерноградский район"]
[49,"ПС 110/35/10 Краснолучинская","х. Большая Таловая, п. Донской, х. Клюев, х. Красноглинский, х. Попов, х. Пятая Сотня",{"v":13.348638900000001,"d":"13.349"},"III","Зерноградский район"]
[50,"ПС 110/10 Полячки","п. Полячки, х. Родники, х. Кагальничек, х. Красный Боец, х. Красный Яр, х. Камышеваха",{"v":5.375850000000001,"d":"5.376"},"III","Кагальницкий район"]
[51,"ПС 110/35/10 Звонкая-110","ст. Хомутовская, х. Новонатальино, х. Зеленая Роща, х. Березовая Роща, х. Зеленопольский, х. Первомайский, х. Красноармейский",{"v":4.438415,"d":"4.438"},"II","Кагальницкий район"]
[52,"ПС 35/10 кВ КГ-4","п. Двуречье",{"v":0.8857740000000001,"d":"0.886"},"III","Кагальницкий район"]
[53,"ПС 35/10 кВ КГ-6","п. Чистый Ручей, п. Ключевой, х. Середин, х. Тимошенко, х. Песчаный Брод, х. Кут, с. Васильево-Шамшево, х. Дружный, с. Ивано-Шамшево",{"v":0.6274500000000002,"d":"0.627"},"I","Кагальницкий район"]
[54,"ПС 110/35/10 кВ Юбилейная","с. Новобатайск, п. Воронцовка",{"v":3.1941665999999995,"d":"3.194"},"I, II","Кагальницкий район"]
["Производственное отделение \"Юго-Западные электрические сети\""]
[1,"ПС 35/10 кВ Анастасиевская","с. Марфинка, х. Селезнев, с. Анастасиевка, х.Рождественский, п.Ленинский, х. Самойлово, с.Авило-Успенка, разъезд Закадычное, х.Вишнянский, х. Новоалександровский, с. Новониколаевка, х. Самарский, х. Верхнеширокинский",{"v":0.37872900000000004,"d":"0.379"},"III","Матвеево-Курганский район"]
[2,"ПС 35/10/6 Гаевка","с. Залевка, с. Никольское, с. Софиевка, б/о \"Рубин\", АОЗГ \"Миусский Лиман\", б/о \"Шельф\", с. Гаевка, с. Малофедоровка, х. Каймакчи",{"v":5.011050000000001,"d":"5.011"},"III","Неклиновский район"]
[3,"ПС 110/35/10 Дарагановская","с. Герасимовка, с. Дарагановка, пос. Вечность, пос. Греческие роты, Сады 7 общ-в",{"v":9.199674000000002,"d":"9.200"},"III","Неклиновский район"]
[4,"ПС 35/10 Донская","с. Миллерово, х. Власово-Буртовка, х. Денисово-Алексеевка, х. Каменно-Тузловка, с. Кумшатское, х. Яново, х. Обийко",{"v":2.251647,"d":"2.252"},"III","Куйбышевский район"]
[5,"ПС 110/10 Ефремовская","х. Михайловка, х. Атамановка, с. Ефремовка, х. Больвин, х. Котломиново",{"v":5.77995,"d":"5.780"},"III","Неклиновский район"]
[6,"ПС 110/10 кВ Искра","х. Крюково",{"v":2.14365,"d":"2.144"},"III","Куйбышевский район"]
[7,"ПС 35/10 Лакадемоновская","с. Лакедемоновка, с. Беглицкая Коса",{"v":2.8102500000000004,"d":"2.810"},"III","Неклиновский район"]
[8,"ПС 110/35/10 Латоновская","х. Кислицкий, х. Палий, с. Латоново, с. Греково-Тимофеевка, х. Передовой, с. Малокирсановка, х. Красная Горка, х. Лесной",{"v":3.9362136000000008,"d":"3.936"},"III","Матвеево-Курганский район"]
[9,"ПС 110/10 Лиманная","Сады - 5 шт, х. Грузиново, х. Золоторево, х. Лотошники, с. Сарматка, с. Мелентьево, с. Дарьека, х. Мокросарматка",{"v":4.7643,"d":"4.764"},"III","Неклиновский район"]
[10,"ПС 35/10 кВ Лысогорская","с. Лысогорка, с. Новоспасовка, х. Решетовка, х. Крюково, х. Денисово-Николаевка, х. Русско-Лютино, х. Карташово, х. Кринично-Лугский",{"v":1.390788,"d":"1.391"},"III","Куйбышевский район"]
[11,"ПС 110/10 Некрасовская","с. Большая Неклиновка, х. Бутенко, х. Едуш, х. Жатва, х. Палий, х. Раскита, х. Семаки",{"v":5.368950000000001,"d":"5.369"},"II","Неклиновский район"]
[12,"ПС 110/35/10 Новиковская","с. Новиковка",{"v":7.470341100000001,"d":"7.470"},"II","Куйбышевский район"]
[13,"ПС 35/10 кВ Новоспасовская","х. Новоспасовский, с. Григорьевка, х. Новопавловский, с. Малоекатериновка, с. Екатериновка, х. Вареник, х. Краснодоровский, х. Шрамко, с. Григорьевка, х. Выселки, х. Деркачева",{"v":1.493235,"d":"1.493"},"III","Матвеево-Курганский район"]
[14,"ПС 110/10 Носовская","х. Таврия, х. Ивановка, х. Калиновка, х. Мураловка, с. Носово, сады, х. Грузиново",{"v":8.8554,"d":"8.855"},"III","Неклиновский район"]
[15,"ПС 110/10 Отрадненская","с. Марьевка, х. Родионовка, с. Отрадное, х. Пименово, х. Прядки",{"v":5.5222500000000005,"d":"5.522"},"III","Неклиновский район"]
[16,"ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения","Очистные сооружения г. Таганрога, быт г.Таганрога",{"v":2.5233200000000013,"d":"2.523"},"I, II","Неклиновский район"]
[17,"ПС 35/10 кВ Русский Колодец","х. Ключникова Балка, х. Русский Колодец, с. Боцманово, х. Веселый, х. Красный Десант, с. Беглица, п. Золотая Коса, с/т Прогресс,  с/т Сокол, с. Долоковка, с. Русская Слободка, с. Христофоровка",{"v":1.994350000000001,"d":"1.994"},"II, III","Неклиновский район"]
[18,"ПС 110/35/10 кВ Рябиновская","х. Александрово-Марково, с/т \"Таганрогское-1\", х. Николаево-Отрадное, с. Натальевка, х. Ломакин",{"v":1.2675750000000003,"d":"1.268"},"III","Неклиновский район"]
[19,"ПС 35/10 кВ Сухореченская","п. Матвеев Курган, п. Сухореченский",{"v":1.0817999999999999,"d":"1.082"},"II, III","Матвеево-Курганский район"]
[20,"ПС 110/35/6\nТ-11","быт г. Таганрог, Жилдом",{"v":9.446314500000002,"d":"9.446"},"I, II","г. Таганрог"]
[21,"ПС 110/35/6\nТ-13","быт (резерв), быт г. Таганрог, ОАО ТКЗ \"Красный Котельщик\"",{"v":13.672200000000002,"d":"13.672"},"I, II","г. Таганрог"]
[22,"ПС 35/6 кВ Т-14","\"ТАНТК им. Бериева\"",{"v":0.6509999999999994,"d":"0.651"},"I, II","г. Таганрог"]
[23,"ПС 110/6 кВ Т-17","быт г. Таганрог",{"v":1.7033200000000002,"d":"1.703"},"I, II","г. Таганрог"]
[24,"ПС 110/35/6\nТ-24","быт г. Таганрог, \"ТАНТК им. Бериева\"",{"v":25.139550000000003,"d":"25.140"},"I, II","г. Таганрог"]
[25,"ПС 110/35/6\nТ-25","Завод \"Тагавтопром\", \"Тагаз\", быт г. Таганрог",{"v":29.5452,"d":"29.545"},"I, II","г. Таганрог"]
[26,"ПС 110/10 Т-26","быт г. Таганрог",{"v":10.607700000000001,"d":"10.608"},"II","г. Таганрог"]
[27,"ПС 110/10 Т-27","быт г. Таганрог, ООО \"Стройюгресурс\"(ТСЖ \"Сад Вишневый\")",{"v":5.290200000000001,"d":"5.290"},"II","г. Таганрог"]
[28,"ПС 35/6 Т-3","РЖД, быт г. Таганрог, ОАО ТКЗ \"Красный Котельщик\"",{"v":3.2984549999999997,"d":"3.298"},"I, II","г. Таганрог"]
[29,"ПС 35/6 кВ Т-6","быт г. Таганрог",{"v":0.10184999999999989,"d":"0.102"},"I, II","г. Таганрог"]
[30,"ПС 110/6 Т-9","быт г.Таганрога, быт военный городок, горсети МУП (резерв), КНС \"Западная\", ОАО \"Таганрогский завод \"Прибой\"",{"v":5.220839999999999,"d":"5.221"},"I, II","г. Таганрог"]
[31,"ПС 35/10 кВ Таганрогская","п. Приазовский, село Весело-Вознесенка, х. Рожок, х. Максимовский",{"v":0.65325,"d":"0.653"},"I","Неклиновский район"]
[32,"ПС 110/35/10 Федоровская","с. Федоровка, х. Оболонский, х. Офенталь, х. Петровский, х. Ульяновский, с. Малофедоровка, х. Дейнекин, х. Малокомаровский, х. Чекилева",{"v":3.4928365000000006,"d":"3.493"},"III","Неклиновский район"]
[33,"ПС 35/10 кВ Щербаковская","с. Васильево-Ханжоновка, х. Николаево-Иловайский, х. Николаево-Козловский, х. Пудовой, х. Благодатно-Егоровский, с. Щербаково",{"v":0.7401,"d":"0.740"},"I, III","Неклиновский район"]
["Производственное отделение \"Северо-Восточные электрические сети\""]
[1,"ПС 110/35/10 Тарасовская","х. Россошь, х. Липовка, х. Тарасовский-2, п. Тарасовский, х. Нижняя Тарасовка, х. Баклановка, х. Колодезное",{"v":5.9740255000000015,"d":"5.974"},"III","Тарасовский район"]
[2,"ПС 35/10 кВ Митякинская","х. Верхний Митякин, п. Весенний, п. Холмы, п. Верхнетарасовский",{"v":1.4416499999999999,"d":"1.442"},"III","Тарасовский район"]
[3,"ПС 35/10 кВ Курнолиповская","сл. Курно-Липовка, х. Егоро-Калитвенский, х. Ерофеевка, х. Грачи, х. Мартыновка, х. Новоалексеевка",{"v":0.5956499999999999,"d":"0.596"},"III","Тарасовский район"]
[4,"ПС 110/6 ЗИВ","г. Каменск-Шахтинский, х. Малая Каменка",{"v":10.120800000000001,"d":"10.121"},"I, II","г. Каменск-Шахтинский"]
[5,"ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ","х. Волченский, х. Светлый, х. Анинкин, х. Белгородцев",{"v":0.7356,"d":"0.736"},"III","Каменский район"]
[6,"ПС 110/35/6 Гундоровская","г. Донецк",{"v":26.0493,"d":"26.049"},"III","г. Донецк"]
[7,"ПС 110/35/6 К-10","г. Каменск-Шахтинский",{"v":12.5085,"d":"12.509"},"III","г. Каменск-Шахтинский"]
[8,"ПС 35/10 кВ ЗСК","х. Верхний Пиховкин, х. Сибилев, х. Архиповка",{"v":1.3821000000000003,"d":"1.382"},"II, III","Каменский район"]
[9,"ПС 110/35/6 Б-1","х. Богураев , х. Какичев, п. Бондарный , п. Скальный, х. Бородинов , х. Поцелуев, х. Дядин",{"v":10.537500000000001,"d":"10.538"},"III","Белокалитвинский район"]
[10,"ПС 110/35/10 Б-3","х. Дороговский ",{"v":42.94059000000001,"d":"42.941"},"I, II","Белокалитвинский район"]
[11,"ПС 110/35/6 Б-5","рп. Шолоховский",{"v":4.100000000000001,"d":"4.100"},"III","Белокалитвинский район"]
[12,"ПС 110/10 Богатовская ПТФ","х. Богатов",{"v":8.5335,"d":"8.534"},"II","Белокалитвинский район"]
[13,"ПС 110/10 Г.Калитвенская","х. Гусынка, с. Головка, х. Раздолье, х. Анновка, х. Ильинка, х. Калиновка, х. Таловка, х. Березово-Федоровка, х. Марьевка, х. Курнаковка",{"v":4.831650000000001,"d":"4.832"},"III","Белокалитвинский район"]
[14,"ПС 110/35/6 Б-2","х. Рудаков, х. Крутинский",{"v":4.42575,"d":"4.426"},"III","Белокалитвинский район"]
[15,"ПС 35/10 Литвиновская","х. Литвиновка, х. Титов, х. Кононов, х. Демишов, х. Корсунка, х. Ленин",{"v":3.6677999999999997,"d":"3.668"},"III","Белокалитвинский район"]
[16,"ПС 35/10 кВ Краснодонецкая","ст. Краснодонецкая, х. Наумов, х. Усть-Быстрый, х. Нижнесеребряковский, х. Насонтов, х. Янов, х. Романов,",{"v":0.5448,"d":"0.545"},"III","Белокалитвинский район"]
[17,"ПС 35/10 кВ Нижне Поповская","АО \"ПТФ Белокалитвинская\", п. Сосны, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, х. Погорелов",{"v":0.052950000000000164,"d":"0.053"},"II, III","Белокалитвинский район"]
[18,"ПС 35/10 кВ Грушевская","х.Грушевка, х. Семимаячный, х. Дубовой, х. Чернышов, х. Голубинка",{"v":1.33125,"d":"1.331"},"III","Белокалитвинский район"]
[19,"ПС 110/35/6 Б-8","х. Михайлов, Гремучий, Потапов, Зарубин, п. Углегорский, ст. Тацинская",{"v":7.061528099999999,"d":"7.062"},"III","Тацинский район"]
[20,"ПС 110/35/6 Б-12","п. Углегорский",{"v":17.9525832,"d":"17.953"},"I","Тацинский район"]
[21,"ПС 35/6 Б-6","п. Быстрогорский, Жирнов, х. Живые Ключи, Хорошевский, Провальский",{"v":4.7172,"d":"4.717"},"III","Тацинский район"]
[22,"ПС 35/10 кВ Тацинская  СХТ","ст. Тацинская",{"v":2.0553,"d":"2.055"},"III","Тацинский район"]
[23,"ПС 35/10 В.Кольцовская","х. Верхнекольцов, х. Нижнекольцов, х. Свободный, х. Херсонка, х. Фоминка, х. Новороссошанский, х. Чумаков, ст. Ермаковская",{"v":3.984954,"d":"3.985"},"III","Тацинский район"]
[24,"ПС 35/10 кВ Быстрянская","х.Коминтерн, х. Луговой, х. Ковылкин, х. Бабовня",{"v":1.227897,"d":"1.228"},"III","Тацинский район"]
[25,"ПС 35/10 кВ Кустоватовская","х. Кустоватов, х. Кухтачев, х. Зазерский, х. Дымков, х. Араканцев",{"v":1.875747,"d":"1.876"},"III","Тацинский район"]
[26,"ПС 35/10 Скосырская","ст. Скосырская, х. Новониколаевский, х. Верхнеобливский, х. Гринев, х. Кащеевка, х. Борисовка, х. Калмыков, х. Качалин, х. Надежевка",{"v":2.5595820000000002,"d":"2.560"},"III","Тацинский район"]
[27,"ПС 35/10 кВ Алифановская","х. Алифанов, х. Маслов, х. Крюков, х. Захаро-Обливский",{"v":1.415844,"d":"1.416"},"III","Тацинский район"]
[28,"ПС 110/35/10 Б-11","г. Морозовск, п. СХТ, п. Лесхоз, х. Скачки-Малюгин, х. Трофименков, х. Рязанкин, х. Грузинов, х. Общий, х. Козинка",{"v":2.964721999999999,"d":"2.965"},"II","Морозовский район"]
[29,"ПС 35/10 кВ Баклановская","х. Костино-Быстрянский, х. Русско-Власовский, х. Новопроциков",{"v":1.81605,"d":"1.816"},"III","Морозовский район"]
[30,"ПС 35/10 Владимировская","х. Беляев, х. Владимиров, х. Табунный, х. Чистые пруды, п. Знаменка, х. Павлов",{"v":2.9567500000000004,"d":"2.957"},"III","Морозовский район"]
[31,"ПС 35/10 Ш.Атамановская","х. Широко-Атамановский, п. Комсомольский, х. Большая Хлоповая, х. Малая Хлоповая",{"v":3.1427500000000004,"d":"3.143"},"III","Морозовский район"]
[32,"ПС 35/10 кВ Вольнодонская","ст. Вольно-Донская, х. Власов, х. Сибирьки, х. Семеновка, х. Вальково",{"v":1.9416000000000002,"d":"1.942"},"III","Морозовский район"]
[33,"ПС 35/10 кВ Элеватор","х. Морозов, х. Веселовка",{"v":0.6226500000000001,"d":"0.623"},"III","Морозовский район"]
[34,"ПС 110/35/10 Милютинская","х. Юдин, х. Старокузнецов, х. Новокузнецов, п. Светоч, х. Терновой, х. Новодонецкий, х. Образцов, х. Агропролетарский, х. Широкий Лог",{"v":4.36182675,"d":"4.362"},"III","Милютинский район"]
[35,"ПС 35/10 Успенская","п. Аграрный, х. Борисов, х. Николовка, х. Антоновка",{"v":1.9684500000000003,"d":"1.968"},"III","Милютинский район"]
[36,"ПС 35/10 кВ Семеновская","х. Орлов, п. Доброполье, х. Широко-Бахолдинский, х. Широков",{"v":1.9718400000000003,"d":"1.972"},"III","Милютинский район"]
[37,"ПС 35/10 Знаменская","сл. Маньково-Берёзовская, х. Семёновка, х. Нижнепетровский, х. Николаевский, х. Верхнепетровский ",{"v":3.0999000000000003,"d":"3.100"},"III","Милютинский район"]
[38,"ПС 35/10 кВ Селивановская","х. Кутейников, ст. Селивановская, х. Новодмитриевский, х. Решетняков, х.Степано-Савченский, х. Варламовка,  х. Вячеслав, х. Гоголевский, п. Полесье, х. Волоцков, х. Коньков",{"v":1.0254675,"d":"1.025"},"III","Милютинский район"]
[39,"ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ","п. Средний Чир, х. Лобачев, х. Глухомановский, х. Рябовский",{"v":1.9633470000000006,"d":"1.963"},"III","Обливский район"]
[40,"ПС 110/35/10 Обливская 1","ст. Обливская, х. Кзыл Аул, х. Ковыленский, х. Сеньшин, п. Северный",{"v":2.7391060000000005,"d":"2.739"},"III","Обливский район"]
[41,"ПС 35/10 кВ Обливск.2","п. Каштановский, п. Запрудный, х. Кривов, х. Черновский",{"v":1.7323410000000001,"d":"1.732"},"III","Обливский район"]
[42,"ПС 35/10 кВ Артемовская","п. Сосновый, х. Караичев, х. Киреев",{"v":1.1193000000000002,"d":"1.119"},"III","Обливский район"]
[43,"ПС 110/35/10 Советская 2","х. Усть-Грязновский, п. Исток, х. Красная Дубрава, х. Александрин, х. Синяпкин, х. Осиновский, х. Низовой, п. Малые Озера, х. Рябухин, п. Чирский",{"v":6.65862165,"d":"6.659"},"III","Советский район"]
[44,"ПС 35/10 Советская 1","с. Чистяково, х. Демин, х. Пичугин, х. Ставиднянский, ст. Советская, х. Парамонов, х. Русаков",{"v":2.5774470000000003,"d":"2.577"},"III","Советский район"]
[45,"ПС 35/10 Калач-Куртлакская","сл. Калач-Куртлак, сл. Петрово, х. Наумов, х. Новорябухин",{"v":2.0372805,"d":"2.037"},"III","Советский район"]
["Производственное отделение \"Юго-Восточные электрические сети\""]
[1,"ПС 110/35/10 АРЗ","г. Сальск",{"v":4.120204,"d":"4.120"},"III","г. Сальск"]
[2,"ПС 35/10 Бараниковская","с. Бараники, с. Новый Маныч",{"v":3.2271000000000005,"d":"3.227"},"III","Сальский район"]
[3,"ПС 35/10 кВ Березовская","с. Березовка",{"v":1.91775,"d":"1.918"},"III","Сальский район"]
[4,"ПС 35/10 кВ Богородицкая","с. Богородицкое",{"v":1.92045,"d":"1.920"},"III","Песчанокопский район"]
[5,"ПС 35/10 кВ Большевистская","х. Большевик",1.395,"III","Орловский район"]
[6,"ПС 35/10 кВ Буденновская","ст. Буденновская",{"v":1.5661500000000002,"d":"1.566"},"III","Пролетарский район"]
[7,"ПС 35/10 Водозабор","г. Сальск",{"v":3.0160500000000003,"d":"3.016"},"II","Сальский район"]
[8,"ПС 110/35/10 Волочаевская","п. Волочаевский",{"v":8.457690000000001,"d":"8.458"},"III","Орловский район"]
[9,"ПС 110/35/10 Ганчуковская","х. Ганчуков",{"v":3.2251200000000004,"d":"3.225"},"III","Пролетарский район"]
[10,"ПС 35/10 ГПЗ","пос. Протоки",{"v":2.21355,"d":"2.214"},"III","Пролетарский район"]
[11,"ПС 35/10 кВ Дальняя","х. Дальний",{"v":0.8835,"d":"0.884"},"III","Пролетарский район"]
[12,"ПС 110/35/6 Екатериновская","п. Манычстрой, НДГРС-поселок",{"v":11.191485,"d":"11.191"},"II","Сальский район"]
[13,"ПС 35/10 Жуковская","с. Жуковское",{"v":7.60795,"d":"7.608"},"III","Песчанокопский район"]
[14,"ПС 35/10 кВ Журавлевская","х .Каменная Балка ",{"v":1.55505,"d":"1.555"},"III","Орловский район"]
[15,"ПС 35/10 кВ Ивановская","с. Ивановка, х. Сладкий",{"v":1.7865,"d":"1.787"},"III","Сальский район"]
[16,"ПС 35/10 кВ Камышевская","х. Камышевка",{"v":1.79835,"d":"1.798"},"III","Орловский район"]
[17,"ПС 35/10 КРС"," п. Опенки, п. Вербный",{"v":3.3207000000000004,"d":"3.321"},"II","Пролетарский район"]
[18,"ПС 35/10 кВ Коневод","п. Вороново, х. Первомайский, п. Полянки",{"v":1.31973,"d":"1.320"},"III","Целинский район"]
[19,"ПС 35/10 кВ Красный Партизан","п. Белозерный",{"v":1.6354500000000003,"d":"1.635"},"III","Сальский район"]
[20,"ПС 35/10 кВ Краснополянская","с. Красная Поляна",{"v":1.303266,"d":"1.303"},"III","Песчанокопский район"]
[21,"ПС 35/10 Куберле 1","п. Красноармейский",{"v":3.6363000000000003,"d":"3.636"},"III","Орловский район"]
[22,"ПС 110/35/10 Куберле 2","х. Русский, х. Раздорский, х. Майорский, х. Нижнетавричанский, х. Токмацкий, п. Красноармейский, х. Ленинский, х. Широкий, х. Верхнетавричанский, х. Старопесчанный, х. Верхоломовский",{"v":7.39665,"d":"7.397"},"III","Орловский район"]
[23,"ПС 35/10 кВ Кундрюченская"," х. Кундрюченский, х. Курмоярский, х. Быстрянский, х. Луганский",{"v":1.696347,"d":"1.696"},"III","Орловский район"]
[24,"ПС 35/10 кВ Курганная"," х. Курганный, х. Верхневодяной",{"v":1.9969500000000002,"d":"1.997"},"III","Орловский район"]
[25,"ПС 35/10 кВ Ленинец","с. Крученая Балка",{"v":1.23891,"d":"1.239"},"III","Сальский район"]
[26,"ПС 35/10 кВ Летницкая","с. Летник",{"v":1.40505,"d":"1.405"},"III","Песчанокопский район"]
[27,"ПС 35/10 кВ Лопанская","с. Лопанка",{"v":1.320939,"d":"1.321"},"III","Целинский район"]
[28,"ПС 35/10 Львовская","х. Пролетарский",{"v":2.02245,"d":"2.022"},"III","Орловский район"]
[29,"ПС 35/10 кВ Майорская"," х. Майорский, х. Ермаков",{"v":1.1859,"d":"1.186"},"III","Орловский район"]
[30,"ПС 35/10 кВ Мелькомбинат","г. Сальск",{"v":1.2133099999999999,"d":"1.213"},"III","Сальский район"]
[31,"ПС 35/10 кВ Ново-Донская","с. Средний Егорлык",{"v":1.6952730000000003,"d":"1.695"},"III","Целинский район"]
[32,"ПС 110/35/6 НС-1","п. Степной Курган , п. Тальники ",{"v":6.12411,"d":"6.124"},"III","Сальский район"]
[33,"ПС 35/6 НС-2","п. Сальский Беслан",{"v":6.12405,"d":"6.124"},"III","Сальский район"]
[34,"ПС 35/10 Ново-Егорлыкская","с. Новый Егорлык",{"v":2.8009500000000003,"d":"2.801"},"III","Сальский район"]
[35,"ПС 35/10 Наумовская","х. Наумовский",{"v":2.24385,"d":"2.244"},"III","Пролетарский район"]
[36,"ПС 35/10 кВ Ольшанская","с. Ольшанка",{"v":2.0692500000000003,"d":"2.069"},"III","Целинский район"]
[37,"ПС 110/35/10 Орловская","п. Орловский",{"v":6.092772300000001,"d":"6.093"},"III","Орловский район"]
[38,"ПС 35/10 Орловский МСК","п. Орловский",{"v":2.8671,"d":"2.867"},"III","Орловский район"]
[39,"ПС 35/10 кВ Островянская","х. Островянский",{"v":1.9635000000000002,"d":"1.964"},"III","Орловский район"]
[40,"ПС 110/35/10 Пролетарская","г. Пролетарск",{"v":4.638580000000001,"d":"4.639"},"I, II","Пролетарский район"]
[41,"ПС 35/10 кВ Пушкинская","с. Журавлевка",{"v":1.256856,"d":"1.257"},"III","Целинский район"]
[42,"ПС 35/10 Победа"," п. Орловский",{"v":2.5854000000000004,"d":"2.585"},"III","Орловский район"]
[43,"ПС 110/35/10 кВ Развиленская","с. Развильное, с. Поливянка",{"v":1.113110100000001,"d":"1.113"},"III","Песчанокопский район"]
[44,"ПС 110/35/10 Сандатовская","с. Сандата, п. Садовый, х. Маяк, х. Крупский",{"v":4.615571700000001,"d":"4.616"},"III","Сальский район"]
[45,"ПС 35/10 кВ Северная","с. Николаевка",{"v":1.97865,"d":"1.979"},"III","Песчанокопский район"]
[46,"ПС 35/10 кВ Сеятель","п. Сеятель Южный, п. Сеятель Северный",{"v":2.1982500000000003,"d":"2.198"},"III","Сальский район"]
[47,"ПС 35/10 кВ Степная","х. Николаевский 2-й",{"v":1.74255,"d":"1.743"},"III","Пролетарский район"]
[48,"ПС 35/10 Суховская"," х. Сухой",{"v":3.3993,"d":"3.399"},"III","Пролетарский район"]
[49,"ПС 110/35/10 Трубецкая","п. Правоюловский, п. Гигант, п. Глубокая Балка, п. Широкие Нивы",{"v":16.311249,"d":"16.311"},"III","Сальский район"]
[50,"ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1","п. Степной Курган",{"v":1.2350500000000002,"d":"1.235"},"III","Сальский район"]
[51,"ПС 35/6 Фрунзе 3","п. Степной Курган",{"v":3.8223000000000007,"d":"3.822"},"III","Сальский район"]
[52,"ПС 35/10 Чабрецы","п. Чабрецы, х. Стрепетов",{"v":2.39955,"d":"2.400"},"III","Орловский район"]
[53,"ПС 35/10 кВ Чапаевская","с. Романовка",{"v":2.0356500000000004,"d":"2.036"},"III","Сальский район"]
[54,"ПС 110/10 Черкесская","х. Черкесский",{"v":5.96145,"d":"5.961"},"III","Орловский район"]
[55,"ПС 35/10 кВ Шаблиевская","с. Шаблиевка",{"v":1.3977000000000002,"d":"1.398"},"III","Сальский район"]
[56,"ПС 35/10 Южная","п. Дальнее Поле, х. Гак, х. Раздельный",{"v":2.14905,"d":"2.149"},"III","Песчанокопский район"]
[57,"ПС 35/10 кВ Юловская"," п. Юловский",{"v":0.9106500000000001,"d":"0.911"},"III","Сальский район"]
[58,"ПС 35/10 Плодородненская","с. Плодородное",{"v":2.1601500000000002,"d":"2.160"},"III","Целинский район"]
[59,"ПС 35/10 Хлебодарненская","с. Хлебодарное",{"v":3.27111,"d":"3.271"},"III","Целинский район"]
[60,"ПС 35/10 кВ Целинский ССК","п. Целина, х. Северный",{"v":1.02225,"d":"1.022"},"III","Целинский район"]
[61,"ПС 35/10 Раздольненская","с. Михайловка",{"v":2.13891,"d":"2.139"},"III","Целинский район"]
[62,"ПС 35/10 кВ Ребричанская","х. Ребричанский",{"v":2.04015,"d":"2.040"},"III","Орловский район"]
[63,"ПС 110/35/10 Целинская","п. Новая Целина, х. Дубовка, с. Степное, х. Лиманный, х. Карла Маркса, п. Красный Юг, х. Суховка, х. Бочковое, п. Холодные Родники, п. Целина, п. Юловский, х. Зеленая Балка, х. Рассвет ",{"v":13.190043600000003,"d":"13.190"},"III","Целинский район"]
["Производственное отделение \"Северные электрические сети\""]
[1,"ПС 110/35/10 Сулин","х. Рогалик, х. Ануфриевка, х. Жеребковский, х. Сулин, х. Красная Звезда, х. Маринченский ",{"v":13.260862200000002,"d":"13.261"},"III","Миллеровский район"]
[2,"ПС 110/10/10 Суходольная","НПС Суходольная",{"v":16.5075,"d":"16.508"},"II","Верхнедонской район"]
[3,"ПС 110/35/10 Сохрановская","с. Сохрановка, х. Нагибин, с. Тихая-Журавка",{"v":3.7553904,"d":"3.755"},"I","Чертковский район"]
[4,"ПС 110/35/10 Алексеево-Лозовская","х. Зубрин, с. Малая-Лозовка, с. Алексеево-Лозовка, с. Греко-Степановка, с. Кутейниково",{"v":2.7802785000000005,"d":"2.780"},"III","Чертковский район"]
[5,"ПС 35/10 кВ Артамоновская","х. Белая Балка, х. Ботановский, х. Артамошкин",{"v":1.3692,"d":"1.369"},"III","Чертковский район"]
[6,"ПС 35/10 кВ Базковская","ст. Базковская, х. Громковский, х. Белогорский",{"v":1.1251499999999999,"d":"1.125"},"III","Шолоховский район"]
[7,"ПС 35/10 кВ Бакайская","сл. Анно-Ребриковская, х. Новостепановский, х. Бакай, с. Щедровка, х.Кадамов",{"v":1.342656,"d":"1.343"},"III","Чертковский район"]
[8,"ПС 35/10 Белавинская","х. Белавин, х. Горбатов, х. Дубовой, х. Астахов",{"v":2.39955,"d":"2.400"},"III","Боковский район"]
[9,"ПС 35/10 кВ Боковская","ст. Боковская, х. Земов, х. Дулёнков, х. Коньков, с. Пономарёвка, с. Вербовка, х. Евлантьев",{"v":1.1167500000000004,"d":"1.117"},"III","Боковский район"]
[10,"ПС 110/35/10 В.Свечниковская","с. Верхнесвечниково, х. Егорово-Чернояровский, х.Будков, х. Новомосковка, х. Древние Курганы, с. Теплые Ключи, х. Хитрый, х. Орловая балка, х. Степной круг",{"v":7.658623200000002,"d":"7.659"},"III","Кашарский район"]
[11,"ПС 35/10 В.Чирская","х. Верхнечирский, х. Ильичевка, х. Большенаполовский, п. Красный Октябрь",{"v":2.13615,"d":"2.136"},"III","Боковский район"]
[12,"ПС 35/10 кВ Верхняковская","х. Верхняковский, х. Поздняковский, х. Павловский",{"v":1.84515,"d":"1.845"},"III","Верхнедонской район"]
[13,"ПС 110/35/10 Вешенская 1","ст. Вешенская, х. Пигаревский, Дубровский, Антиповский, Зубковский, Гороховский, Черновский",{"v":4.2007254000000005,"d":"4.201"},"III","Шолоховский район"]
[14,"ПС 35/10 кВ Волошинская","сл. Волошино, х. Афанасьевский, сл. Нижнекамышенка, х. Верхнекамышенский, х. Херсоны, х. Новорусский",{"v":2.9724440000000003,"d":"2.972"},"III","Миллеровский район"]
[15,"ПС 35/10 кВ Глушковская","сл. Нижненагольная, х. Новоалександровский, сл. Никоноровка, х. Петровский",{"v":0.6882,"d":"0.688"},"III","Миллеровский район"]
[16,"ПС 110/35/10 ГОК","г. Миллерово, х. Греково-Станичный, х. Новоандреевка, х. Новоивановка, х. Красная Заря, х. Банниково-Александровский, х. Туруверово-Глубокинский, х. Туруверов, х. Новоталовка, х. Греково-Петровский",{"v":22.276964200000002,"d":"22.277"},"I, II","Миллеровский район"]
[17,"ПС 110/10 Дегтевская","сл. Дёгтево, х. Грай-Воронец, сл. Терновая, х. Новоалександровка, х. Хмызов, х. Еритовка, х. Клочковка, х. Новониколаевка, х. Закосьнов, х.Белогоровка, х. Малахов, х. Лиман, х. Новоуколовка",{"v":4.524585,"d":"4.525"},"III","Миллеровский район"]
[18,"ПС 35/10 кВ Долотинская","сл. Мальчевско-Полненская, х. Александровский, п. Долотинка, х. Журавка, сл. Греково, х. им. Ленина, х. Новоалександровка",{"v":1.750785,"d":"1.751"},"III","Миллеровский район"]
[19,"ПС 35/10 кВ Илларионовская","ст. Краснокутская, х. Илларионов, х. Каменка, х. Свиридов, х. Орехов, х. Фомин",{"v":1.4514,"d":"1.451"},"III","Боковский район"]
[20,"ПС 110/35/10 Индустрия","с. Индустрия, х. Михайловка, х. Сычевка",{"v":8.69895,"d":"8.699"},"III","Кашарский район"]
[21,"ПС 110/35/10 Калининская","х. Нижнекривской, Плешаковский, Рубеженский, Матвеевский ",{"v":11.748249000000001,"d":"11.748"},"I","Шолоховский район"]
[22,"ПС 110/35/10 Каргинская","ст. Каргинская, х. Латышев, х. Рогожкин, х. Климовка, х. Лиховидовский, х. Грачи, х. Вислогузов, х. Попов, х. Грушки",{"v":5.4749346,"d":"5.475"},"III","Боковский район"]
[23,"ПС 110/35/10 Кашарская","с. Кашары, с. Красный Колос, с. Верхнекалиновка, х. Кривошлыков, с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка, с. Федоровка, с. Будановка, х. Новодонецкий, х. Заречный, с. Усиковка, с. Новопавловка, х. Заброд",{"v":6.852585,"d":"6.853"},"III","Кашарский район"]
[24,"ПС 35/10 кВ Киевская","с. Первомайское, х. Драчевка, х. Краснояровка, х. Черниговка, с. Россошь, х. Чернигово-Песчаный, с. Сариновка, х. Краснощеков, х. Сергеевка, х. Красина",{"v":1.14345,"d":"1.143"},"III","Кашарский район"]
[25,"ПС 110/35/10 Колодезянская","сл. Колодези, сл. Кудиновка, х. Теплицкий, х. Суровский, х. Шиловка, х. Готальский, х. Новоефановка",{"v":5.3753470000000005,"d":"5.375"},"III","Миллеровский район"]
[26,"ПС 35/10 Колундаевская","х. Колундаевский, х. Терновской, х. Алимовский, Поповский, Кобызевский, Ващаевский, Кочетовский, Ушаковский",{"v":3.299685,"d":"3.300"},"III","Шолоховский район"]
[27,"ПС 35/10 кВ Криворожская","сл. Криворожье, х. Екатериновка, х. Антоновка, сл. Позднеевка, х. Криничный, х. Спартак, х. Нижнебурцев, х. Мельничный",{"v":1.4335440000000002,"d":"1.434"},"III","Миллеровский район"]
[28,"ПС 35/10 Кружилинская","х. Кружилинский, Сингиновский, Максаевский, Чукаринский, Лавровая Балка",{"v":2.8256940000000004,"d":"2.826"},"III","Шолоховский район"]
[29,"ПС 35/10 Курская","х. Каменка, х. Калиновка, х. Сергеевка, х. Тарадинка",{"v":2.092947,"d":"2.093"},"III","Миллеровский район"]
[30,"ПС 35/10 Лазаревская","с. Яново-Шептуховка, с. Новоселовка",{"v":3.1068000000000002,"d":"3.107"},"III","Чертковский район"]
[31,"ПС 110/10 Макеевская","с. Верхнемакеевка, х. Речка, с. Тихомировка, х. Вишневый, х. Анисимовка",{"v":5.34765,"d":"5.348"},"III","Кашарский район"]
[32,"ПС 35/10 кВ Мальчевская","ст. Мальчевская, х. Зинцева балка, х. Гетманов, х. Полосачи, х. Зеленая Роща, разьезд Боченков, сл. Поповка, х. Ленина, х. Ивановка, х. Обуховка",{"v":0.36118800000000023,"d":"0.361"},"III","Миллеровский район"]
[33,"ПС 35/10 кВ Маньковская","х. Марьяны, х. Филипповский, х. Гусев, с. Маньково-Калитвенское, х. Лозовой, х. Гераськин",{"v":2.296212,"d":"2.296"},"III","Чертковский район"]
[34,"ПС 110/35/10 Маяк","с. Ольховый Рог, х. Фоминка, п. Ярский, сл. Никольская, х. Иллиодоровка, х. Луки, х. Донецкий Лесхоз, х. Новониколаевка",{"v":4.563750000000001,"d":"4.564"},"III","Миллеровский район"]
[35,"ПС 35/10 кВ Мешковская","ст. Мешковская, х. Назаровский, х. Скельновский, х. Меловатский",{"v":1.7609094,"d":"1.761"},"III","Верхнедонской район"]
[36,"ПС 35/10 кВ Мигулинская","ст. Мигулинская, х Тубянский, х. Озерский, п. Придонский, х. Подгорский, х. Стоговской, х. Гормиловский, х. Демидовский",{"v":1.749444,"d":"1.749"},"III","Верхнедонской район"]
[37,"ПС 110/10 Миллеровская","г. Миллерово, х. Новоспасовка, Северный Сад, х. Редкодуб",{"v":7.941000000000001,"d":"7.941"},"I, II","Миллеровский район"]
[38,"ПС 110/10 кВ Новоселовская","х. Талловеров, х. Анновка, с. Усть-Мечетка, х. Рожок, х.Вишневка, х. Новоселовка, п.Светлый, х. Второй Киевский, х. Гавриловка, х.3-й Интернационал, х. Ольховый, п. Комсомольский, х. Ленинский, с. Фомино-Свечниково.",{"v":0.9409890000000001,"d":"0.941"},"III","Кашарский район"]
[39,"ПС 35/6 НС-1","Насосная станция х. Меркуловский",{"v":6.15195,"d":"6.152"},"III","Шолоховский район"]
[40,"ПС 35/6 НС-1А","х. Фроловский",{"v":3.9060000000000006,"d":"3.906"},"III","Шолоховский район"]
[41,"ПС 110/35/10 НС-3","х. Альшанский, Осиновский, Водянский, Меркуловский, Затонский, Фроловский, Верхнетокинский",{"v":14.547891,"d":"14.548"},"III","Шолоховский район"]
[42,"ПС 35/6 НС-5","Насосная станция №5 х. Фроловский",{"v":6.15195,"d":"6.152"},"III","Шолоховский район"]
[43,"ПС 35/6 НС-7","Насосная станция х. Фроловский",{"v":5.4684,"d":"5.468"},"III","Шолоховский район"]
[44,"ПС 35/10 Ольховская","х. Ольховый, х. Вяжа",{"v":2.14125,"d":"2.141"},"III","Кашарский район"]
[45,"ПС 35/10 кВ Ореховская","х. Ореховка, х. Касьяновка, х. Горноватовка, х. Малотокмацкий, х. Октябрьский, х. Локтев",{"v":1.301044,"d":"1.301"},"III","Миллеровский район"]
[46,"ПС 35/10 Павловская","с. Ольховчик, с. Павловка",{"v":3.3900000000000006,"d":"3.390"},"III","Чертковский район"]
[47,"ПС 35/10 Пономаревская","х. Пономарев, х. Второй Морозовский, х. Михайловка, х. Калашников, х. Платов",{"v":2.14095,"d":"2.141"},"III","Кашарский район"]
[48,"ПС 35/10 кВ Поповская","п. Дибровый, х. Яблоновский, х. Новояблоновский, х. Первомайский, х. Новочигириновский, х. Почтовый, сл. Поповка, с. Каменка, х. Будановка, х. Семеновка.",{"v":1.155498,"d":"1.155"},"III","Кашарский район"]
[49,"ПС 110/10 Промзона","г. Миллерово, х. Терновой, х. Треневка, х. Кринички, х. Дудки",{"v":14.002494000000002,"d":"14.002"},"II","Миллеровский район"]
[50,"ПС 35/10 Сетраковская","х. Сетраки, х. Лозовой",{"v":3.6660000000000004,"d":"3.666"},"III","Чертковский район"]
[51,"ПС 35/6 Терновская 1","Насосная станция х. Лебяженский",{"v":3.8037,"d":"3.804"},"III","Шолоховский район"]
[52,"ПС 35/10 Терновская 2","х. Лебяженский, х. Андроповский, х. Солонцовский, ст. Еланская, х. Краснояровский, х. Моховской, х. Антоновский",{"v":2.037141,"d":"2.037"},"III","Шолоховский район"]
[53,"ПС 35/10 кВ Титовская","сл. Титовка, сл. Машлыкино, х. Новорусский, сл. Нижнекамышенка, с. Подгаевка, х. Фроловка",{"v":1.046394,"d":"1.046"},"III","Миллеровский район"]
[54,"ПС 110/35/10 Тиховская","х. Тиховской, Мещеряковский, Мрыховский, Батальщиковский, Алексеевский",{"v":7.692669060000001,"d":"7.693"},"III","Верхнедонской район"]
[55,"ПС 110/10 Туриловская","х. Пантелеевка, х. Ямовка, х. Кузмичевка, сл. Туриловка, х. Николаевка, х. Венделеевка, х. Беляевск, х. Новая Деревня, х. Гернер",{"v":1.940685,"d":"1.941"},"III","Миллеровский район"]
[56,"ПС 110/35/10 Чертковская","с. Осиково, с. Тарасовка, х. Норовка, х. Полтава, х. Дудниково",{"v":3.2944607999999995,"d":"3.294"},"III","Чертковский район"]
[57,"ПС 35/10 Шулейкинская","с. Верхнегреково, х. Невенчаный, х. Шулейкин, с. Шалаевка, х. Низянка, х. Нижний Астахов",{"v":2.24175,"d":"2.242"},"III","Кашарский район"]